## 封面
桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
工程量清单报价表
合同编号：
投 标 人：
（单位盖章）
法 定 代 表 人 (或委托代理人)：
（签字或盖章）
编 制 时 间：

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： | 桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
合 同 编 号：
投标总价 (小写)：
(大写)：
投 标 人： |  | （单位盖章）
法 定 代 表 人 (或委托代理人) ： |  | （签字或盖章）
编 制 时 间 ：

## 编制说明
编制说明
1、工程概况说明 2023年8月23日中午14时左右，桂林市秀峰区骝马北巷8号4栋后山（犁头山南侧）发生崩塌，崩塌体崩落高差32m，崩塌总体积约0.72m3。岩石崩塌下来后砸穿了一间民房，造成直接经济损失4万元，但未造成人员伤亡。2024年1月8日凌晨5时左右，桂林市秀峰区骝马北巷4号23栋后山再次发生崩塌，崩塌体崩落高差20m，崩塌总体积约0.97m3。岩石崩塌下来后砸穿了莫荣福的房屋后墙，造成直接经济损失1.5万元，所幸未造成人员伤亡。根据现场调查山体上还存在多处危岩、危岩带及浮石群，其中，危岩74处，总体积2338.1m3；危岩带3处，总面积约14046.3m2； 1处浮石群，总体积约2019.0m3（见照片1-1）。在溶蚀、雨水冲刷、植物根劈、人为振动及雷电震动下，山体上的危岩可能会失稳崩落，继续形成岩体崩塌。危岩威胁对象为居住在山脚理想领域小区及桂林市水利水电勘测设计院生活区的居民、西侧犁头山隧道过路行人、车辆及西侧湘桂铁路，威胁人数1340人，威胁财产3200万元，危害程度大。该点于2021年列入了自治区隐患点库，隐患点编号为450302020208。主要采用工程治理措施静态破碎法清除、人工清除、锚杆加固、主动防护网网固、被动防护网拦截，并辅以监测措施，设计年限为25年。 2、编制原则和依据 (1）编制原则和依据 (2）基础单价计算 ①人工费单价 对相关的文件规定进行说明。 ②主要材料预算价格 对材料的来源或材料原价的依据、运距、运输方式等进行说明。 ③施工用的电、风、水等基础单价的计算依据。 （3）费用构成及取费标准 对工程类别、取费标准和计算方法等进行说明。 3、编制中其他应说明的问题 主要对土石方运输距离、设计文件中要求的特定的施工工艺、新的工程措施的测算过程以及其他需要说明的内容进行说明。
第1页 共1页

## 报价汇总表
分项报价金额汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 标段名称：标段X |  |  | 单位：
编码 | 分项工程名称 | 分项总金额 | 备注
分类分项项目
第一部分 主体工程
一 | 静态破碎清除工程
静态破碎清除危岩｛JZ0001｝
φ20.0L=1.5m 临时锚杆｛JZ0002｝
拉固钢绳（φ12mm）｛JZ0003｝
APS-100型临时防护网｛JZ0004｝
M30砂浆灌缝｛JZ0005｝
破碎岩石运输（运至山脚）｛JZ0006｝
石方外运｛JZ0007｝
石方水平运输（破碎石方就近堆放）｛JZ0048｝
材料二次运输（卷扬机）｛JZ0008｝
材料水平运输｛JZ0009｝
二 | 人工清除危岩工程
人工清除危岩｛JZ0010｝
破碎岩石运输（运至山脚）｛JZ0011｝
石方外运｛JZ0012｝
石方水平运输（破碎石方就近堆放）｛JZ0047｝
三 | 主动防护网工程
APS-200主动防护网｛JZ0013｝
φ32L=3.0m锚杆｛JZ0014｝
φ32L=4.0m锚杆｛JZ0015｝
二次搬运（卷扬机）｛JZ0016｝
材料水平运输｛JZ0009｝
C25混凝土｛JZ0050｝
混凝土模板｛JZ0051｝
四 | 锚杆加固工程
φ32 L=8m锚杆｛JZ0018｝
φ32 L=6m锚杆｛JZ0019｝
φ25 L=3m锚杆｛JZ0020｝
2φ16钢绳｛JZ0021｝
静态破碎清除危岩｛JZ0001｝
c25混凝土｛JZ0022｝
模板｛JZ0023｝
第1页 共2页
分项报价金额汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 标段名称：标段X |  |  | 单位：
编码 | 分项工程名称 | 分项总金额 | 备注
材料二次搬运（卷扬机）｛JZ0024｝
材料水平运输｛JZ0025｝
五 | 危岩治理施工平台脚手架
0-10m脚手架｛JZ0026｝
10-20m脚手架｛JZ0027｝
20-30m脚手架｛JZ0028｝
脚手架二次运输（卷扬机）｛JZ0029｝
脚手架水平运输｛JZ0030｝
六 | 被动防护网工程
基座开挖｛JZ0031｝
c30钢柱混凝土基础｛JZ0032｝
混凝土基础钢筋｛JZ0049｝
基座锚杆（φ 32）L=3.0m｛JZ0045｝
拉锚钢绳锚杆（2φ16）L=3.0m｛JZ0034｝
PPS-300/BD-A型被动防护系统｛JZ0035｝
七 | 索道运输工程
牵引索张拉｛JZ0037｝
φ32.00L=3.0m锚杆｛JZ0038｝
φ32.00L=1.5m钢绳锚杆｛JZ0039｝
φ18mm钢绳制作安装｛JZ0040｝
φ16mm钢绳制作安装｛JZ0041｝
人工挖基础柱坑｛JZ0042｝
C30混凝土｛JZ0043｝
第二部分 施工临时工程
办公生活及文化福利建筑
其他临时工程
措施项目
其他项目
零星项目
合计
第2页 共2页

## 工程量清单单价汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金
1 | 静态破碎清除危岩 | m3
2 | φ20.0L=1.5m 临时锚杆 | 根
3 | 拉固钢绳（φ12mm） | m
4 | APS-100型临时防护网 | m2
5 | M30砂浆灌缝 | m3
6 | 破碎岩石运输（运至山脚） | m3
7 | 石方外运 | m3
8 | 石方水平运输（破碎石方就近堆放） | m3
9 | 材料二次运输（卷扬机） | t
10 | 材料水平运输 | t
11 | 人工清除危岩 | m3
12 | APS-200主动防护网 | m2
13 | φ32L=3.0m锚杆 | 根
14 | φ32L=4.0m锚杆 | 根
15 | 二次搬运（卷扬机） | t
16 | C25混凝土 | m3
17 | 混凝土模板 | m2
18 | φ32 L=8m锚杆 | 根
19 | φ32 L=6m锚杆 | 根
20 | φ25 L=3m锚杆 | 根
21 | 2φ16钢绳 | m
第1页 共3页
工程量清单汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金
22 | c25混凝土 | m3
23 | 模板 | m2
24 | 材料二次搬运（卷扬机） | t
25 | 材料水平运输 | t
26 | 0-10m脚手架 | m2
27 | 10-20m脚手架 | m2
28 | 20-30m脚手架 | m2
29 | 脚手架二次运输（卷扬机） | t
30 | 脚手架水平运输 | t
31 | 基座开挖 | m3
32 | c30钢柱混凝土基础 | m3
33 | 混凝土基础钢筋 | t
34 | 基座锚杆（φ 32）L=3.0m | 根
35 | 拉锚钢绳锚杆（2φ16）L=3.0m | 根
36 | PPS-300/BD-A型被动防护系统 | m2
37 | 牵引索张拉 | 根
38 | φ32.00L=3.0m锚杆 | 根
39 | φ32.00L=1.5m钢绳锚杆 | 根
40 | φ18mm钢绳制作安装 | m
41 | φ16mm钢绳制作安装 | m
42 | 人工挖基础柱坑 | m3
第2页 共3页
工程量清单汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金
43 | C30混凝土 | m3
第3页 共3页

## 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 项目主 要特征 | 备注
第一部分 主体工程
一 | 静态破碎清除工程
| 静态破碎清除危岩 | m3 | 1834.48
| φ20.0L=1.5m 临时锚杆 | 根 | 766
| 拉固钢绳（φ12mm） | m | 3142
| APS-100型临时防护网 | m2 | 2441
| M30砂浆灌缝 | m3 | 34
| 破碎岩石运输（运至山脚） | m3 | 1284.14
| 石方外运 | m3 | 1284.14
| 石方水平运输（破碎石方就近堆放） | m3 | 550.34
| 材料二次运输（卷扬机） | t | 84.16
| 材料水平运输 | t | 84.16
二 | 人工清除危岩工程
| 人工清除危岩 | m3 | 2019
| 破碎岩石运输（运至山脚） | m3 | 1413.3
| 石方外运 | m3 | 1413.3
| 石方水平运输（破碎石方就近堆放） | m3 | 605.7
三 | 主动防护网工程
| APS-200主动防护网 | m2 | 1374.6
| φ32L=3.0m锚杆 | 根 | 42
| φ32L=4.0m锚杆 | 根 | 274
| 二次搬运（卷扬机） | t | 13.46
| 材料水平运输 | t | 13.46
| C25混凝土 | m3 | 2
| 混凝土模板 | m2 | 6
四 | 锚杆加固工程
| φ32 L=8m锚杆 | 根 | 22
| φ32 L=6m锚杆 | 根 | 4
| φ25 L=3m锚杆 | 根 | 12
| 2φ16钢绳 | m | 164.8
| 静态破碎清除危岩 | m3 | 22.5
| c25混凝土 | m3 | 2
| 模板 | m2 | 6
| 材料二次搬运（卷扬机） | t | 4.3
第1页 共2页
分类分项工程量清单计价表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 项目主 要特征 | 备注
| 材料水平运输 | t | 4.3
五 | 危岩治理施工平台脚手架
| 0-10m脚手架 | m2 | 7512.12
| 10-20m脚手架 | m2 | 3508.6
| 20-30m脚手架 | m2 | 452.2
| 脚手架二次运输（卷扬机） | t | 5.211
| 脚手架水平运输 | t | 161.7
六 | 被动防护网工程
| 基座开挖 | m3 | 38.4
| c30钢柱混凝土基础 | m3 | 38.4
| 混凝土基础钢筋 | t | 3.69
| 基座锚杆（φ 32）L=3.0m | 根 | 300
| 拉锚钢绳锚杆（2φ16）L=3.0m | 根 | 119
| PPS-300/BD-A型被动防护系统 | m2 | 3350
七 | 索道运输工程
| 牵引索张拉 | 根 | 2
| φ32.00L=3.0m锚杆 | 根 | 12
| φ32.00L=1.5m钢绳锚杆 | 根 | 4
| φ18mm钢绳制作安装 | m | 360
| φ16mm钢绳制作安装 | m | 760
| 人工挖基础柱坑 | m3 | 6.75
| C30混凝土 | m3 | 6.75
第二部分 施工临时工程
| 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.5
| 其他临时工程 | % | 0.8
合 计
第2页 共2页

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 项目名称 | 金额（元）
合 计
第1页 共1页

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计
第1页 共1页

## 零星工作项目计价表
零星工作项目计价表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
第1页 共1页

## 工程量清单单价分析表
工程单价表
项目编号： | 1.1 | 项目名称：静态破碎清除危岩 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH02027]
施工方法(工作内容)：布孔、钻孔、验孔、膨胀剂拌和与装填、风镐二次破碎、撬移、解小，人工清理堆放石渣，修底。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 1325
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢钎 | kg | 53.2
(2) | 静爆剂 | kg | 2453
(3) | 水 | m3 | 0.14
(4) | 合金钻头 | 个 | 49
(5) | 空心钢 | kg | 58
(6) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 风钻 手持式 | 台时 | 402
(2) | 其他机械费 | % | 10
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 13.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第1页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.2 | 项目名称：φ20.0L=1.5m 临时锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]＋[[DH06146]×0.667＋[DH06147]×0.333]{定*0;}＋[DH06147]
施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等 2.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 172.5
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 3.22
(2) | 钢筋 Φ20 | kg | 378
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 0.19
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 3
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 9.33
(3) | 风（砂）水枪耗风量 6m/min3 | 台时 | 1.8
(4) | 灌浆泵（中低压砂浆） | 台时 | 9.33
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 1
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ20 | kg | 378
(2) | 水泥 42.5 | kg | 99.02
(3) | 砂 | m3 | 0.188
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第2页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.3 | 项目名称：拉固钢绳（φ12mm） |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH09168]
施工方法(工作内容)：定位、安装、校正、固定、拆除
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 19
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢丝绳 | kg | 14.73
(2) | 其他材料费 | % | 7.5
3 | 机械费 | 元
(1) | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 1.04
(2) | 其他机械费 | % | 50
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 494.61
第3页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.4 | 项目名称：APS-100型临时防护网 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09179]×0＋[DH09179]
施工方法(工作内容)：1.定位、安装、校正、固定、拆除
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 80
2 | 材料费 | 元
(1) | APS-100型高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） | m2 | 22.6
(2) | 其他材料费 | % | 7.5
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 2112.03
第4页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.5 | 项目名称：M30砂浆灌缝 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04050]+[]＋[]＋[]＋[]
施工方法(工作内容)：1.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 319
2 | 材料费 | 元
(1) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 103
(2) | 水 | m3 | 45
(3) | 其他材料费 | % | 0.5
3 | 机械费 | 元
(1) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 40.05
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4
(3) | 其他机械费 | % | 8
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 水泥 42.5 | kg | 53679.48
(2) | 砂 | m3 | 101.97
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第5页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.6 | 项目名称：破碎岩石运输（运至山脚） |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10203]
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 238
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 59.5
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 18.67
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第6页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.7 | 项目名称：石方外运 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10189]＋[DH10190]×5
施工方法(工作内容)：装车、运输、卸除、空回。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 11
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(1) | 装载机(轮胎式)斗容 1.0 m3 | 台时 | 2.03
(2) | 自卸汽车载重量 5.0 t | 台时 | 31.04
(3) | 推土机功率 88 kW | 台时 | 1.02
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 柴油 | kg | 315.21
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第7页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.8 | 项目名称：石方水平运输（破碎石方就近堆放） |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10160]{定*1.00;}
施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、空回、堆码
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 225
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第8页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.9 | 项目名称：材料二次运输（卷扬机） |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]×0.5{定*0.5;}＋[DH10207]×0.5{定*0.5;}
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回 2.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 191.5
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 45.29
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 18
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第9页 共46页
工程单价表
项目编号： | 1.1 | 项目名称：材料水平运输 |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10007]{定*0;}＋[DH10002]
施工方法(工作内容)：运、卸、堆
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 247
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 1
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第10页 共46页
工程单价表
项目编号： | 2.1 | 项目名称：人工清除危岩 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH02007]
施工方法(工作内容)：平基、开凿石方、打碎、修边。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 1208.78
2 | 材料费 | 元
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 13.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第11页 共46页
工程单价表
项目编号： | 2.2 | 项目名称：破碎岩石运输（运至山脚） |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10203]
施工方法(工作内容)：人工装料、运输、卸料、空回。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 238
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 59.5
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 18.67
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 5131
第12页 共46页
工程单价表
项目编号： | 2.4 | 项目名称：石方水平运输（破碎石方就近堆放） |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10160]{定*1.00;}
施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、空回、堆码
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 225
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | -
第13页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.1 | 项目名称：APS-200主动防护网 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH08002]＋[]
施工方法(工作内容)：1.铺设，搭接等。 2.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 132
2 | 材料费 | 元
(1) | TECCO高强度钢丝格栅（APS-200/R型主动防护网） | m2 | 100
(2) | 其他材料费 | % | 3
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第14页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.2 | 项目名称：φ32L=3.0m锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×3＋[DH06163]
施工方法(工作内容)：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 500
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 9.66
(2) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 1.78
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 106.2
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 3.6
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 11.21
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 11.21
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(2) | 水泥 42.5 | kg | 927.665
(3) | 砂 | m3 | 1.762
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第15页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.3 | 项目名称：φ32L=4.0m锚杆 |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06164]＋[DH06124]×4
施工方法(工作内容)：孔位转移、接拉风管钻孔。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 687
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2713
(2) | 锚杆附件 | kg | 144
(3) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 2.11
(4) | 合金钻头 | 个 | 12.88
(5) | 其他材料费 | % | 5
(6) | 其他材料费 | % | 20
3 | 机械费 | 元
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4.8
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 13.09
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 13.09
(4) | 气腿式风钻 | 台时 | 141.6
(5) | 其他机械费 | % | 5
(6) | 其他机械费 | % | 12
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2713
(2) | 水泥 42.5 | kg | 1099.648
(3) | 砂 | m3 | 2.089
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第16页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.4 | 项目名称：二次搬运（卷扬机） |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]{定*1;}＋[DH10207]×0{定*0;}
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 683
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 170.83
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 66.67
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元
第17页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.6 | 项目名称：C25混凝土 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04050]+[DH04081]×1.03＋[Z0001]×1.03＋[Z0002]×1.03
施工方法(工作内容)：1. 2.将砂石、骨料、水泥、掺合料等装筐(斗)过磅,干拌,加水湿拌,铲浆,移动铁板30m内运输等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 982.32
2 | 材料费 | 元
(1) | 纯混凝土C25 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥42.5换32.5】 | m3 | 103
(2) | 水 | m3 | 45
(3) | 其他材料费 | % | 0.5
(4) | 零星材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(1) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 40.05
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4
(3) | 其他机械费 | % | 8
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 砂 | m3 | 55.517
(2) | 水泥 32.5 | kg | 37982.692
(3) | 碎石 | m3 | 88.477
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第18页 共46页
工程单价表
项目编号： | 3.7 | 项目名称：混凝土模板 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH05007]
施工方法(工作内容)：1.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 171
2 | 材料费 | 元
(1) | 电焊条 | kg | 5.08
(2) | 铁钉 | kg | 1.17
(3) | 铁丝 | kg | 1.04
(4) | 预埋铁件 | kg | 312.82
(5) | 混凝土柱 | m3 | 0.99
(6) | 其他材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(1) | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 11.6
(2) | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 6.51
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 12
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 67.28
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第19页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.1 | 项目名称：φ32 L=8m锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×8＋[[DH06165]×0.333＋[DH06167]×0.667]
施工方法(工作内容)：露天作业的锚杆、锚索钻孔等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 1375.68
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 25.76
(2) | 钢筋 Φ32 | kg | 5364
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 3.51
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 283.2
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 9.6
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 20.62
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 20.62
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 5364
(2) | 水泥 42.5 | kg | 1829.459
(3) | 砂 | m3 | 3.475
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第20页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.2 | 项目名称：φ32 L=6m锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×6＋[DH06165]
施工方法(工作内容)：挖松、就近堆放。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 1041
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 19.32
(2) | 钢筋 Φ32 | kg | 4038
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 2.79
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 212.4
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 7.2
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 16.85
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 16.85
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 4038
(2) | 水泥 42.5 | kg | 1454.036
(3) | 砂 | m3 | 2.762
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第21页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.3 | 项目名称：φ25 L=3m锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×3＋[DH06156]
施工方法(工作内容)：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 500
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 9.66
(2) | 钢筋 Φ25 | kg | 1253
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 1.2
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 3
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 106.2
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 3.6
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 11.21
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 11.21
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 2
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ25 | kg | 1253
(2) | 水泥 42.5 | kg | 625.392
(3) | 砂 | m3 | 1.188
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第22页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.4 | 项目名称：2φ16钢绳 |  | 定额单位：t
定额组成：[DH04222]×0.00170
施工方法(工作内容)：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 0.19
2 | 材料费 | 元
(1) | 电焊条 | kg | 0.01
(2) | 铁丝 | kg | 0.01
(3) | 钢筋 | t | 0.002
(4) | 其他材料费 | % | 1
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 5.0 t | 台时 | 0.0008
(2) | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 0.02
(3) | 其他机械费 | % | 1
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 0.006
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第23页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.6 | 项目名称：c25混凝土 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04048]{定*0;}＋[DH04081]×1.03{定*0;}＋[DH04088]×1.03{定*0;}＋[DH04087]×1.03{定*0;}＋[DH04052]+[DH04087]×1.03＋[Z0001]×1.03＋[Z0002]×1.03
施工方法(工作内容)：1.施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等 2.将砂石、骨料、水泥、掺合料等装筐(斗)过磅,干拌,加水湿拌,铲浆,移动铁板30m内运输等 3.装运、卸料、空回、清洗 4.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 549.42
2 | 材料费 | 元
(1) | 纯混凝土C25 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | m3 | 103
(2) | 水 | m3 | 100
(3) | 零星材料费 | % | 3
(4) | 其他材料费 | % | 4
3 | 机械费 | 元
(1) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 20.41
(2) | 其他机械费 | % | 10
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 砂 | m3 | 53.251
(2) | 水泥 42.5 | kg | 30205.78
(3) | 碎石 | m3 | 88.477
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第24页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.7 | 项目名称：模板 |  | 定额单位：
定额组成：[]＋[DH05006]＋[DH05007]
施工方法(工作内容)：1.模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 2.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 238
2 | 材料费 | 元
(1) | 铁钉 | kg | 5.4
(2) | 铁件 | kg | 20.69
(3) | 锯材 | m3 | 2.24
(4) | 电焊条 | kg | 5.08
(5) | 铁丝 | kg | 1.04
(6) | 预埋铁件 | kg | 312.82
(7) | 混凝土柱 | m3 | 0.99
(8) | 其他材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 5.0 t | 台时 | 1.63
(2) | 钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40 | 台时 | 0.43
(3) | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 0.16
(4) | 圆盘锯 | 台时 | 4.55
(5) | 双面刨床 | 台时 | 3.8
(6) | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 11.6
(7) | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 6.51
(8) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 12
第25页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.7 | 项目名称：模板 |  | 定额单位：
定额组成：[]＋[DH05006]＋[DH05007]
施工方法(工作内容)：1.模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 2.模板制作,立柱、围网制作,预埋铁件制作,模板运输,模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂,维修、倒仓,拉筋割断
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 79.016
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 12720.02
第26页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.8 | 项目名称：材料二次搬运（卷扬机） |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]×0＋[DH10219]
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回。 2.人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 683
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 170.83
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 66.67
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 15473.35
第27页 共46页
工程单价表
项目编号： | 4.9 | 项目名称：材料水平运输 |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*3.00;}＋[]＋[]
施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、堆存 2.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 328
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 1
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 5233.84
第28页 共46页
工程单价表
项目编号： | 6.1 | 项目名称：0-10m脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09060]×0＋[DH09060]
施工方法(工作内容)：1.1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 2.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 142.08
2 | 材料费 | 元
(1) | 直角扣 | 个 | 4.09
(2) | 对角扣 | 个 | 0.85
(3) | 回转架 | 个 | 0.45
(4) | 竹脚手板 | m2 | 6.32
(5) | 尼龙安全网 | m2 | 3.1
(6) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.04
(7) | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 0.02
(8) | 镀锌铁丝 #12 | kg | 9.01
(9) | 其他材料费 | % | 20
(10) | 其他材料费 | % | 20
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 0.14
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 1.008
(2) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.04
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第29页 共46页
工程单价表
项目编号： | 6.2 | 项目名称：10-20m脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09061]×0＋[DH09061]
施工方法(工作内容)：1.1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 2.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 145.86
2 | 材料费 | 元
(1) | 对角扣 | 个 | 1.5
(2) | 回转架 | 个 | 0.5
(3) | 直角扣 | 个 | 6
(4) | 竹脚手板 | m2 | 7.5
(5) | 尼龙安全网 | m2 | 7.64
(6) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.05
(7) | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 0.02
(8) | 镀锌铁丝 #12 | kg | 7.05
(9) | 其他材料费 | % | 20
(10) | 其他材料费 | % | 20
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 0.12
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 0.828
(2) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.05
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第30页 共46页
工程单价表
项目编号： | 6.3 | 项目名称：20-30m脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09062]×0＋[DH09062]
施工方法(工作内容)：1.1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 2.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 149.55
2 | 材料费 | 元
(1) | 直角扣 | 个 | 12.5
(2) | 对角扣 | 个 | 1.8
(3) | 回转架 | 个 | 1.4
(4) | 竹脚手板 | m2 | 12.35
(5) | 尼龙安全网 | m2 | 41.55
(6) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.1
(7) | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 0.03
(8) | 镀锌铁丝 #12 | kg | 11.12
(9) | 其他材料费 | % | 14
(10) | 其他材料费 | % | 14
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 0.16
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 1.116
(2) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.1
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第31页 共46页
工程单价表
项目编号： | 6.4 | 项目名称：脚手架二次运输（卷扬机） |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]×0＋[DH10219]
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回。 2.人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 683
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 170.83
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 66.67
(3) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 15473.35
第32页 共46页
工程单价表
项目编号： | 6.5 | 项目名称：脚手架水平运输 |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]×0＋[DH10002]+[DH10007]{定*3.00;}
施工方法(工作内容)：1.人工装料、运输、卸料、空回 2.装运、卸料、堆存
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 328
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 1
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 5233.84
第33页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.1 | 项目名称：基座开挖 |  | 定额单位：
定额组成：[]＋[DH01050]
施工方法(工作内容)：1.挖松、就近堆放
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 250.24
2 | 材料费 | 元
(1) | 零星材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 7.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 4042.84
第34页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.2 | 项目名称：c30钢柱混凝土基础 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04090]×1.03{定*0;}＋[DH04091]×1.03{定*0;}＋[DH04092]×1.03{定*0;}＋[DH04050]{定*0;}＋[DH04081]×1.03{定*0;}＋[DH04090]×1.03{定*0;}＋[DH04050]+[DH04081]×1.03＋[Z0001]×1.03＋[Z0002]×1.03
施工方法(工作内容)：1.装运、卸料、空回、清洗 2.装运、卸料、清洗 3. 4.将砂石、骨料、水泥、掺合料等装筐(斗)过磅,干拌,加水湿拌,铲浆,移动铁板30m内运输等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 982.32
2 | 材料费 | 元
(1) | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | m3 | 103
(2) | 水 | m3 | 45
(3) | 其他材料费 | % | 0.5
(4) | 零星材料费 | % | 2
3 | 机械费 | 元
(1) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 40.05
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4
(3) | 其他机械费 | % | 8
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 砂 | m3 | 50.985
(2) | 水泥 42.5 | kg | 33421.234
(3) | 碎石 | m3 | 88.477
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第35页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.3 | 项目名称：混凝土基础钢筋 |  | 定额单位：t
定额组成：[DH04222]
施工方法(工作内容)：1.回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输，灌注桩钢筋制做安装（简称“制安”）包括吊装入孔。
编号 | 名称 | 单位 | 数量
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 111
2 | 材料费 | 元
(1) | 电焊条 | kg | 7.22
(2) | 铁丝 | kg | 4
(3) | 钢筋 | t | 1.07
(4) | 其他材料费 | % | 1
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 5.0 t | 台时 | 0.45
(2) | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 10
(3) | 其他机械费 | % | 1
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 3.24
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第36页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.4 | 项目名称：基座锚杆（φ 32）L=3.0m |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06163]{定*0;}＋[DH06124]＋[DH06161]
施工方法(工作内容)：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等 2.露天作业的锚杆、锚索钻孔等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 172.5
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(2) | 锚杆附件 | kg | 144
(3) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 1.23
(4) | 合金钻头 | 个 | 3.22
(5) | 其他材料费 | % | 5
(6) | 其他材料费 | % | 20
3 | 机械费 | 元
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 1.2
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 7.44
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 7.44
(4) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4
(5) | 其他机械费 | % | 5
(6) | 其他机械费 | % | 12
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(2) | 水泥 42.5 | kg | 641.027
(3) | 砂 | m3 | 1.218
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第37页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.5 | 项目名称：拉锚钢绳锚杆（2φ16）L=3.0m |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06163]＋[DH06124]×3
施工方法(工作内容)：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 500
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 976.44
(2) | 锚杆附件 | kg | 144
(3) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 1.78
(4) | 合金钻头 | 个 | 9.66
(5) | 其他材料费 | % | 5
(6) | 其他材料费 | % | 20
3 | 机械费 | 元
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 3.6
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 11.21
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 11.21
(4) | 气腿式风钻 | 台时 | 106.2
(5) | 其他机械费 | % | 5
(6) | 其他机械费 | % | 12
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 水泥 42.5 | kg | 927.665
(2) | 砂 | m3 | 1.762
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第38页 共46页
工程单价表
项目编号： | 7.6 | 项目名称：PPS-300/BD-A型被动防护系统 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH08018]
施工方法(工作内容)：场内运输，铺设，搭接。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 294.58
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢丝格栅网 | m2 | 120
(2) | 环形网 R 型：3000kJ | m2 | 100
(3) | 其他材料费 | % | 15
3 | 机械费 | 元
(1) | 载重汽车载重量 2.0 t | 台时 | 19.4
(2) | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 2
(3) | 其他机械费 | % | 10
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 93.08
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第39页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.1 | 项目名称：牵引索张拉 |  | 定额单位：个
定额组成：[DH09185]
施工方法(工作内容)： ②牵引索张拉：展放钢索、起吊、挂索及所需的准备工作与辅助工作。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 1413
2 | 材料费 | 元
(1) | 黄油 | kg | 1
(2) | 棉纱头 | kg | 1
(3) | 破布 | kg | 10
(4) | 汽油 | kg | 4
(5) | 木材 | m3 | 1
(6) | 锯条 | 根 | 1
(7) | 其他材料费 | % | 4
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 汽油 | kg | 4
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第40页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.2 | 项目名称：φ32.00L=3.0m锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×3＋[DH06163]
施工方法(工作内容)：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 500
2 | 材料费 | 元
(1) | 合金钻头 | 个 | 9.66
(2) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(3) | 锚杆附件 | kg | 144
(4) | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 1.78
(5) | 其他材料费 | % | 20
(6) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 106.2
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 3.6
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 11.21
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 11.21
(5) | 其他机械费 | % | 12
(6) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 2019
(2) | 水泥 42.5 | kg | 927.665
(3) | 砂 | m3 | 1.762
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第41页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.3 | 项目名称：φ32.00L=1.5m钢绳锚杆 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×1.5{定*0;}＋[DH06163]×0＋[DH06161]{定*0.5;}＋[DH06162]{定*0.5;}
施工方法(工作内容)：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等 2.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 22.25
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 1072.5
(2) | 锚杆附件 | kg | 144
(3) | 接缝砂浆M 30 | m3 | 1.35
(4) | 其他材料费 | % | 5
3 | 机械费 | 元
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 1.8
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 8.38
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 8.38
(4) | 其他机械费 | % | 5
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 15
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 1072.5
(2) | 水泥 42.5 | kg | 840.625
(3) | 砂 | m3 | 1.318
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第42页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.4 | 项目名称：φ18mm钢绳制作安装 |  | 定额单位：km
定额组成：[DH09183]{定*0;}＋[DH09171]
施工方法(工作内容)：1.展放钢索、起吊、挂索及所需的准备工作与辅助工作 2.定位、安装、校正、固定、拆除
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 25
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢丝绳 | kg | 30.8
(2) | 其他材料费 | % | 7.5
3 | 机械费 | 元
(1) | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 1.04
(2) | 其他机械费 | % | 50
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 759.13
第43页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.5 | 项目名称：φ16mm钢绳制作安装 |  | 定额单位：km
定额组成：[DH09182]×0＋[DH09170]
施工方法(工作内容)：1.展放钢索、起吊、挂索及所需的准备工作与辅助工作 2.定位、安装、校正、固定、拆除
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 23
2 | 材料费 | 元
(1) | 钢丝绳 | kg | 25
(2) | 其他材料费 | % | 7.5
3 | 机械费 | 元
(1) | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 1.04
(2) | 其他机械费 | % | 50
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | -
第44页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.6 | 项目名称：人工挖基础柱坑 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH02012]
施工方法(工作内容)：沟槽、基坑凿石，包括打单（双）面槽子、碎石、坑壁直打、底检平、将石渣运出沟槽或基坑边1m以外。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 2235.29
2 | 材料费 | 元
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 4
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 13.5
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | - | - | 36159.57
第45页 共46页
工程单价表
项目编号： | 8.7 | 项目名称：C30混凝土 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04052]{定*0;}＋[DH04052]+[Z0001]×1.03＋[Z0002]×1.03
施工方法(工作内容)：1.
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元
(一) | 直接工程费 | 元
1 | 人工费 | 元
(1) | 人工 | 工时 | 329
2 | 材料费 | 元
(1) | 水 | m3 | 100
(2) | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】 | m3 | 103
(3) | 其他材料费 | % | 4
3 | 机械费 | 元
(1) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 20.41
(2) | 其他机械费 | % | 10
(二) | 措施费
1 | 雨季施工增加费 | % | 0
2 | 夜间施工增加费 | % | 0
3 | 临时设施费 | % | 6
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5
5 | 其他措施费 | % | 2
二 | 间接费 |  | 0
(一) | 规费 | % | 32.8
(二) | 企业管理费 | % | 9
三 | 企业利润 | % | 7
四 | 价差 |  | 0
(1) | 砂 | m3 | 50.985
(2) | 水泥 32.5 | kg | 38861.9
(3) | 碎石 | m3 | 88.477
五 | 税金 | % | 9
| 合计 | 元 | -
第46页 共46页

## 主要材料价格汇总表
主要材料价格汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中
|  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运 输 保险费 | 采购及 保管费
1 | 环形网 R 型：3000kJ | m2
2 | 高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） | m2
3 | 绞索网（钢绳锚杆 矩阵排列） | m2
4 | 钢丝格栅网 | m2
5 | T4/80 高强度钢丝 格栅：1000kJ | m2
6 | 钢筋 Φ18 | kg
7 | 钢筋 Φ20 | kg
8 | 钢筋 Φ30 | kg
9 | 钢筋 Φ32 | kg
10 | 钢丝绳 2Φ16 | kg
11 | 钢筋 Φ28 | kg
12 | 钢筋 Φ16 | kg
13 | 钢筋 Φ22 | kg
14 | 钢筋 Φ25 | kg
15 | 反滤砾石（碎石） | m3
16 | 钢管 Φ90 | m
17 | 钢管 Φ110 | m
18 | 钢管 Φ125 | m
19 | 砂子 | m3
20 | 水泥 42.5 | kg
21 | 钢筋 | kg
22 | 钢管 | kg
23 | 电 | kW ·h
24 | 风 | m3
25 | 柴油 | kg
26 | 水泥 32.5 | kg
27 | 卵石 150mm | m3
28 | 卵石 20mm | m3
29 | 卵石 40mm | m3
30 | 卵石 80mm | m3
31 | 汽油 | kg
32 | 钢管 Φ50 | m
33 | 钢筋 Φ8 ～ 12 | t
第1页 共2页
主要材料价格汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中
|  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运 输 保险费 | 采购及 保管费
34 | 条石 | m3
35 | 中砂 | m3
36 | 砂砾石 | m3
37 | 大块石 | m3
38 | 块石 | m3
39 | 标准砖 240mm×115mm×53mm | 千块
40 | 板枋材 | m3
41 | 原木 | m3
42 | 砂 | m3
43 | 钢筋 | t
44 | 碎石 | m3
45 | 钢管 Φ83 | kg
46 | 卵石 | m3
47 | 毛条石 | m3
48 | 料石 | m3
49 | 卵（碎）石 | m3
50 | 水泥 | t
51 | 钢管 Φ75 | m
52 | 钢管 Φ100 | m
53 | 特细砂 | m3
54 | 细砂 | m3
55 | 水泥 | kg
56 | 水泥 42.5 | t
57 | 水泥 32.5 | t
58 | 汽油 | t
59 | 柴油 | t
60 | 松杂木 | m3
61 | 水泥32.5 | kg
62 | 电 | kW·h
63 | 水泥42.5 | kg
64 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t
第2页 共2页

## 主要材料价格汇总表(调整的运杂费)
主要材料价格汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中
|  |  |  | 信息价 | 调整的运杂费
1 | 环形网 R 型：3000kJ | m2
2 | 高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） | m2
3 | 绞索网（钢绳锚杆 矩阵排列） | m2
4 | 钢丝格栅网 | m2
5 | T4/80 高强度钢丝 格栅：1000kJ | m2
6 | 钢筋 Φ18 | kg
7 | 钢筋 Φ20 | kg
8 | 钢筋 Φ30 | kg
9 | 钢筋 Φ32 | kg
10 | 钢丝绳 2Φ16 | kg
11 | 钢筋 Φ28 | kg
12 | 钢筋 Φ16 | kg
13 | 钢筋 Φ22 | kg
14 | 钢筋 Φ25 | kg
15 | 反滤砾石（碎石） | m3
16 | 钢管 Φ90 | m
17 | 钢管 Φ110 | m
18 | 钢管 Φ125 | m
19 | 砂子 | m3
20 | 水泥 42.5 | kg
21 | 钢筋 | kg
22 | 钢管 | kg
23 | 电 | kW ·h
24 | 风 | m3
25 | 柴油 | kg
26 | 水泥 32.5 | kg
27 | 卵石 150mm | m3
28 | 卵石 20mm | m3
29 | 卵石 40mm | m3
30 | 卵石 80mm | m3
31 | 汽油 | kg
32 | 钢管 Φ50 | m
33 | 钢筋 Φ8 ～ 12 | t
34 | 条石 | m3
35 | 中砂 | m3
36 | 砂砾石 | m3
第1页 共2页
主要材料价格汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中
|  |  |  | 信息价 | 调整的运杂费
37 | 大块石 | m3
38 | 块石 | m3
39 | 标准砖 240mm×115mm×53mm | 千块
40 | 板枋材 | m3
41 | 原木 | m3
42 | 砂 | m3
43 | 钢筋 | t
44 | 碎石 | m3
45 | 钢管 Φ83 | kg
46 | 卵石 | m3
47 | 毛条石 | m3
48 | 料石 | m3
49 | 卵（碎）石 | m3
50 | 水泥 | t
51 | 钢管 Φ75 | m
52 | 钢管 Φ100 | m
53 | 特细砂 | m3
54 | 细砂 | m3
55 | 水泥 | kg
56 | 水泥 42.5 | t
57 | 水泥 32.5 | t
58 | 汽油 | t
59 | 柴油 | t
60 | 松杂木 | m3
61 | 水泥32.5 | kg
62 | 电 | kW·h
63 | 水泥42.5 | kg
64 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t
65 | 锚杆抗拔力监测仪 | 套
第2页 共2页

## 次要材料价格汇总表
次要材料价格汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 材料编码 | 名称及规格 | 单位 | 原价 | 运杂费 | 合价
1 | 64 | 电焊条 | kg
2 | 118 | 镀锌铁丝 #12 | kg
3 | 176 | 钢钎 | kg
4 | 178 | 钢丝绳 | kg
5 | 199 | 黄油 | kg
6 | 225 | 空心钢 | kg
7 | 245 | 锚杆附件 | kg
8 | 249 | 棉纱头 | kg
9 | 260 | 破布 | kg
10 | 301 | 铁钉 | kg
11 | 302 | 铁丝 | kg
12 | 303 | 铁件 | kg
13 | 348 | 预埋铁件 | kg
14 | 387 | 静爆剂 | kg
15 | 410 | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t
16 | 516 | 混凝土柱 | m3
17 | 548 | 尼龙安全网 | m2
18 | 563 | 竹脚手板 | m2
19 | 565 | C20 钢筋混凝土块 | m3
20 | 609 | 锯材 | m3
21 | 622 | 木材 | m3
22 | 647 | 水 | m3
23 | 762 | 对角扣 | 个
24 | 785 | 合金钻头 | 个
25 | 793 | 回转架 | 个
26 | 962 | 直角扣 | 个
27 | 988 | 锯条 | 根
28 | B-16 | APS-100型高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） | m2
29 | B-18 | TECCO高强度钢丝格栅（APS-200/R型主动防护网） | m2
第1页 共1页

## 电价计算表
电价计算表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
供电点
供电点： | 供电点 | 供电比例 | 单价
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 费用
F1 | ===电网电价===
F11 | 电网百分率
F12 | 基本电价 | +
F121 | 电网基本电价
F122 | 附加费用
F13 | 高压输电线路损耗率
F14 | 供电设施维修摊销费
F15 | 变配电设备及线路损耗率
F2 | ===发电电价===
F21 | 发电百分率
F22 | 发电机出力系数
F23 | 发电厂用电率
F24 | 变配电设备及线路损耗率
F25 | 循环水冷却费
F26 | 发电设施维修摊销费
F27 | 柴油发电及水泵台时总费用
F28 | 发电机额定容量之和
F3 | ===电 价===
合计
第1页 共1页

## 水价计算表
水价计算表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
供水点
供水点： | 供水点 | 供水比例 | 单价
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 费用
F1 | 施工用水价格
F11 | 能量利用系数
F12 | 供水损耗率
F13 | 供水摊销费
F14 | 水泵台时总费用
F15 | 水泵额定功率之和
合计
第1页 共1页

## 风价计算表
风价计算表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
供风点
供风点： | 供风点 | 供风比例 | 单价
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 费用
F1 | 施工用风价格
F16 | 空压机额定容量之和
F15 | 空压机台时总费用
F14 | 供风设施摊销费
F13 | 循环冷却水费
F12 | 供风损耗率
F11 | 能量利用系数
合计
第1页 共1页

## 主要材料价格计算表
主要材料运输费用计算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位 毛重 (吨) | 每吨 运费 (元) | 价 格(元)
[6 empty] | 原价 | 运杂费 | 采购及 保管费 | 运到工地分 仓库价格 | 保险费 | 预算价格
1 | 环形网 R 型：3000kJ | m2
2 | 钢丝格栅网 | m2
3 | T4/80 高强度钢丝 格栅：1000kJ | m2
4 | 钢筋 Φ20 | kg
5 | 钢筋 Φ32 | kg
6 | 钢丝绳 2Φ16 | kg
7 | 钢筋 Φ28 | kg
8 | 钢筋 Φ25 | kg
9 | 水泥 42.5 | kg
10 | 电 | kW ·h
11 | 风 | m3
12 | 柴油 | kg
13 | 水泥 32.5 | kg
14 | 卵石 40mm | m3
15 | 汽油 | kg
16 | 钢管 Φ50 | m
17 | 砂 | m3
18 | 钢筋 | t
19 | 碎石 | m3
20 | 电 | kW·h
21 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t
22 | 锚杆抗拔力监测仪 | 套
第1页 共1页

## 主要材料价格计算表(调整的运杂费)
材料调整的运杂费计算表
材料编号: | 材料名称: |  |  | 单位:
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
第1页 共1页

## 混凝土砂浆单价计算表
混凝土砂浆材料单价计算表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程 | [7 empty] | 单位：m3
编号 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 预算量 | [5 empty] | 单价 (元)
|  |  |  | 水泥 | 掺和料 | 砂 | 石子 | 外加剂 | 水
|  |  |  | (kg) | (kg) | (m3) | (m3) | (kg) | (kg)
PH04018 | 纯混凝土C25 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | 42.5 | 2级配 | 293.26 |  | 0.517 | 0.859
PH04022 | 纯混凝土C25 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥42.5换32.5】 | 32.5 | 2级配 | 368.764 |  | 0.539 | 0.859 |  | 0.165
PH04026 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | 42.5 | 2级配 | 324.478 |  | 0.495 | 0.859
PH04026 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【水泥32.5换42.5】 | 42.5 | 2级配 | 294.98 |  | 0.45 | 0.81
PH04026 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】 | 32.5 | 2级配 | 377.3 |  | 0.495 | 0.859 |  | 0.165
PH08008 | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | 42.5 |  | 521.16 |  | 0.99 |  |  | 0.36
PH08014 | 接缝砂浆M 30 | 42.5 |  | 625 |  | 0.98 |  |  | 0.27
第1页 共1页

## 施工机械台时汇总表
施工机械台时费汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
1 | 装载机(轮胎式)斗容 1.0 m3
2 | 推土机功率 88 kW
3 | 风钻 手持式
4 | 气腿式风钻
5 | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3
6 | 吊斗（桶） 斗容量（m3） 1.0
7 | 插入式振动器功率 1.1 kW
8 | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0
9 | 载重汽车载重量 2.0 t
10 | 载重汽车载重量 4.0 t
11 | 载重汽车载重量 5.0 t
12 | 自卸汽车载重量 5.0 t
13 | 双胶轮车
14 | 汽车起重机 起重量 5.0 t
15 | 电动卷扬机单筒 慢速起重量 8.0 t
16 | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t
17 | 电动卷扬机 单筒快速 起重量(t) 5
18 | 灰浆搅拌机
19 | 灌浆泵 中低压 砂浆
20 | 交流电焊机 25 kVA
21 | 钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40
第1页 共2页
施工机械台时费汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
22 | 钢筋切断机功率 20 kW
23 | 圆盘锯
24 | 双面刨床
第2页 共2页

## 费用系数汇总表
费用系数统计表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 项目名称 | 其他直接费费率 | 规费费率 | 企业管理费费率 | 利润率 | 税率
1 | 土方工程
2 | 石方工程
3 | 砌筑工程
4 | 混凝土工程
5 | 模板工程
6 | 钻孔灌浆及锚固工程
7 | 植被防护工程
8 | 其它工程
9 | 机电、金属结构设备安装工程
10 | 不取费(不含价差)
第1页 共1页

## 主要工程量用量汇总表
主要工程量汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序 号 | 项目名称 | 石方工程 (m3) | 钻孔灌浆及锚固工程 (根) | 其它工程 (m) | 其它工程 (m2) | 其它工程 (m3) | 其它工程 (根) | 混凝土工程 (m3) | 混凝土工程 (m) | 混凝土工程 (t) | 不取费 (m3) | 不取费 (t) | 模板工程 (m2) | 土方工程 (m3)
| 分类分项项目 | 3882.73 | 1555 | 4262 | 11126.4 | 1156.04 | 2 | 83.15 | 164.8 | 3.69 | 5394.88 | 366.45 | 7524.12 | 38.4
1 | 第一部分 主体工程 | 3882.73 | 1555 | 4262 | 11126.4 | 1156.04 | 2 | 83.15 | 164.8 | 3.69 | 5394.88 | 366.45 | 7524.12 | 38.4
1 | 静态破碎清除工程 | 1834.48 | 766 | 3142 | 2441 | 550.34 |  | 34 |  |  | 2568.28 | 168.32
1.1 | 静态破碎清除危岩 | 1834.48
1.2 | φ20.0L=1.5m 临时锚杆 |  | 766
1.3 | 拉固钢绳（φ12mm） |  |  | 3142
1.4 | APS-100型临时防护网 |  |  |  | 2441
1.5 | M30砂浆灌缝 | [6 empty] | 34
1.6 | 破碎岩石运输（运至山脚） | [9 empty] | 1284.14
1.7 | 石方外运 | [9 empty] | 1284.14
1.8 | 石方水平运输（破碎石方就近堆放） |  |  |  |  | 550.34
1.9 | 材料二次运输（卷扬机） | [10 empty] | 84.16
1.1 | 材料水平运输 | [10 empty] | 84.16
2 | 人工清除危岩工程 | 2019 |  |  |  | 605.7 |  |  |  |  | 2826.6
2.1 | 人工清除危岩 | 2019
2.2 | 破碎岩石运输（运至山脚） | [9 empty] | 1413.3
2.3 | 石方外运 | [9 empty] | 1413.3
2.4 | 石方水平运输（破碎石方就近堆放） |  |  |  |  | 605.7
3 | 主动防护网工程 |  | 316 |  | 1374.6 |  |  | 2 |  |  |  | 26.92 | 6
3.1 | APS-200主动防护网 |  |  |  | 1374.6
3.2 | φ32L=3.0m锚杆 |  | 42
第1页 共3页
主要工程量汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序 号 | 项目名称 | 石方工程 (m3) | 钻孔灌浆及锚固工程 (根) | 其它工程 (m) | 其它工程 (m2) | 其它工程 (m3) | 其它工程 (根) | 混凝土工程 (m3) | 混凝土工程 (m) | 混凝土工程 (t) | 不取费 (m3) | 不取费 (t) | 模板工程 (m2) | 土方工程 (m3)
3.3 | φ32L=4.0m锚杆 |  | 274
3.4 | 二次搬运（卷扬机） | [10 empty] | 13.46
3.5 | 材料水平运输 | [10 empty] | 13.46
3.6 | C25混凝土 | [6 empty] | 2
3.7 | 混凝土模板 | [11 empty] | 6
4 | 锚杆加固工程 | 22.5 | 38 |  |  |  |  | 2 | 164.8 |  |  | 4.3 | 6
4.1 | φ32 L=8m锚杆 |  | 22
4.2 | φ32 L=6m锚杆 |  | 4
4.3 | φ25 L=3m锚杆 |  | 12
4.4 | 2φ16钢绳 | [7 empty] | 164.8
4.5 | 静态破碎清除危岩 | 22.5
4.6 | c25混凝土 | [6 empty] | 2
4.7 | 模板 | [11 empty] | 6
4.8 | 材料二次搬运（卷扬机） | [10 empty] | 4.3
6 | 危岩治理施工平台脚手架 |  |  |  | 3960.8 | [6 empty] | 166.91 | 7512.12
6.1 | 0-10m脚手架 | [11 empty] | 7512.12
6.2 | 10-20m脚手架 |  |  |  | 3508.6
6.3 | 20-30m脚手架 |  |  |  | 452.2
6.4 | 脚手架二次运输（卷扬机） | [10 empty] | 5.21
6.5 | 脚手架水平运输 | [10 empty] | 161.7
7 | 被动防护网工程 |  | 419 |  | 3350 |  |  | 38.4 |  | 3.69 |  |  |  | 38.4
第2页 共3页
主要工程量汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序 号 | 项目名称 | 石方工程 (m3) | 钻孔灌浆及锚固工程 (根) | 其它工程 (m) | 其它工程 (m2) | 其它工程 (m3) | 其它工程 (根) | 混凝土工程 (m3) | 混凝土工程 (m) | 混凝土工程 (t) | 不取费 (m3) | 不取费 (t) | 模板工程 (m2) | 土方工程 (m3)
7.1 | 基座开挖 | [12 empty] | 38.4
7.2 | c30钢柱混凝土基础 | [6 empty] | 38.4
7.3 | 混凝土基础钢筋 | [8 empty] | 3.69
7.4 | 基座锚杆（φ 32）L=3.0m |  | 300
7.5 | 拉锚钢绳锚杆（2φ16）L=3.0m |  | 119
7.6 | PPS-300/BD-A型被动防护系统 |  |  |  | 3350
8 | 索道运输工程 | 6.75 | 16 | 1120 |  |  | 2 | 6.75
8.1 | 牵引索张拉 | [5 empty] | 2
8.2 | φ32.00L=3.0m锚杆 |  | 12
8.3 | φ32.00L=1.5m钢绳锚杆 |  | 4
8.4 | φ18mm钢绳制作安装 |  |  | 360
8.5 | φ16mm钢绳制作安装 |  |  | 760
8.6 | 人工挖基础柱坑 | 6.75
8.7 | C30混凝土 | [6 empty] | 6.75
| 合计 | 3882.73 | 1555 | 4262 | 11126.4 | 1156.04 | 2 | 83.15 | 164.8 | 3.69 | 5394.88 | 366.45 | 7524.12 | 38.4
第3页 共3页

## 主要材料用量汇总表
主要材料用量汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
材料编码 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 备注
18 | 电 | kW ·h | 15472.47
167 | 钢筋 Φ20 | kg | 2895.48
169 | 钢筋 Φ25 | kg | 150.36
172B | 钢筋 Φ32 | kg | 15965.38
176B | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 1161.96
261 | 柴油 | kg | 8502.6
262 | 汽油 | kg | 3257.72
304 | 钢丝格栅网 | m2 | 4020
321 | 环形网 R 型：3000kJ | m2 | 3350
412 | 钢管 Φ50 | m
631 | 砂 | m3 | 74.8
654 | 碎石 | m3 | 43.49
683 | 钢筋 | t | 4.278
1139 | 风 | m3 | 1609595.82
1140 | 水泥 32.5 | kg | 3382.83
1141 | 水泥 42.5 | kg | 39557.68
1145 | 卵石 40mm | m3
B-2 | 电 | kW·h
B-7 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t
第1页 共1页

## 工料分析表
工料汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 名 称 | 单位 | 用量 | 单价 | 市场价 | 价差 | 合计 | 价差 合计
===人 工===
1 | 人工 | 工时 | 111569.66
===人工合计===
===材 料===
1 | 镀锌铁丝 #12 | kg | 974.48
2 | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 2.34
3 | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 5.211
4 | 环形网 R 型：3000kJ | m2 | 3350
5 | 钢丝格栅网 | m2 | 4020
6 | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 1161.96
7 | C20钢筋混凝土块 | m3
8 | 镀锌铁丝#12 | kg
9 | 回转架 | 个 | 57.68
10 | 尼龙安全网 | m2 | 688.82
11 | 竹脚手板 | m2 | 793.76
12 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t
13 | 黄油 | kg | 2
14 | 煤油 | kg
15 | 机械油 | kg
16 | 钢板 | kg
17 | 枕木 | m3
18 | 钢管 Φ50 | m
19 | 型钢 | kg
20 | 汽油 | kg | 8
第1页 共4页
工料汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 名 称 | 单位 | 用量 | 单价 | 市场价 | 价差 | 合计 | 价差 合计
21 | 破布 | kg | 20
22 | 棉纱头 | kg | 2
23 | 镀锌铁丝 8# ～ 10# | kg
24 | 锯条 | 根 | 2
25 | 木材 | m3 | 2
26 | 对角扣 | 个 | 124.62
27 | APS-100型高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） | m2 | 551.67
28 | 钢丝绳 | kg | 763.7
29 | 锚杆附件 | kg | 2239.2
30 | 钢筋 Φ32 | kg | 15965.38
31 | TECCO高强度钢丝格栅（APS-200/R型主动防护网） | m2 | 1374.6
32 | 水 | m3 | 42.23
33 | 水 | m3 | 2.6
34 | 静爆剂 | kg | 45551.72
35 | 钢钎 | kg | 987.91
36 | 钢筋 Φ20 | kg | 2895.48
37 | 空心钢 | kg | 1077.05
38 | 合金钻头 | 个 | 1003.85
39 | 锯材 | m3 | 0.13
40 | 直角扣 | 个 | 574.29
41 | 钢筋 Φ25 | kg | 150.36
42 | 铁件 | kg | 1.24
第2页 共4页
工料汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 名 称 | 单位 | 用量 | 单价 | 市场价 | 价差 | 合计 | 价差 合计
43 | 钢筋 | t | 4.278
44 | 预埋铁件 | kg | 37.54
45 | 电焊条 | kg | 28.9
46 | 铁钉 | kg | 0.39
47 | 混凝土柱 | m3 | 0.12
48 | 铁丝 | kg | 16.53
49 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【水泥32.5换42.5】 | m3
50 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】 | m3 | 6.95
51 | 砌筑砂浆M 30【水泥32.5换42.5】 | m3 | 50.05
52 | 纯混凝土C30 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | m3 | 39.55
53 | 接缝砂浆M 30 | m3 | 0.05
54 | 纯混凝土C25 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥32.5换42.5】 | m3 | 2.06
55 | 纯混凝土C25 2级配 42.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【水泥42.5换32.5】 | m3 | 2.06
===材料合计===
===机 械===
1 | 风钻 手持式 | 台时 | 7465.06
2 | 气腿式风钻 | 台时 | 1032.62
3 | 灰浆搅拌机 | 台时 | 155.94
4 | 风（砂）水枪耗风量 6m/min3 | 台时 | 13.79
5 | 灌浆泵（中低压砂浆） | 台时 | 71.47
第3页 共4页
工料汇总表
工程名称：桂林市秀峰区骝马北巷犁头山南侧危岩地质灾害防治工程
序号 | 名 称 | 单位 | 用量 | 单价 | 市场价 | 价差 | 合计 | 价差 合计
6 | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 44.33
7 | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 31.58
8 | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 28.86
9 | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 1682.33
10 | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 534.08
11 | 装载机(轮胎式)斗容 1.0 m3 | 台时 | 54.76
12 | 自卸汽车载重量 5.0 t | 台时 | 837.29
13 | 推土机功率 88 kW | 台时 | 27.51
14 | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 84.47
15 | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 68.39
16 | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 40.98
17 | 载重汽车载重量 5.0 t | 台时 | 1.89
18 | 钢筋弯曲机 Φ6 ～ 40 | 台时 | 0.03
19 | 圆盘锯 | 台时 | 0.27
20 | 双面刨床 | 台时 | 0.23
21 | 电动卷扬机 单筒快速 起重量(t) 5 | 台时
22 | 吊斗（桶） 斗容量（m3） 1.0 | 台时
23 | 载重汽车 载重量(t) 4.0 | 台时
24 | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 15.45
25 | 双胶轮车 | 台时
26 | 载重汽车载重量 2.0 t | 台时 | 649.9
27 | 电动卷扬机单筒 慢速起重量 8.0 t | 台时
===机械合计===
| ===总 计=== | [5 empty] | 3983720.6 | 16499.52
第4页 共4页