附件1

托育机构消防安全检查情况记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员及各类资料管理 |  |  |  |
| 1 | 责任管理 | 明确消防安全责任，法定代表人或机构负责人是单位消防安全责任人 | 是□ 否□ |
| 2 |  | 落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，签订消防安全责任书，明确各岗位的消防安全职责 | 是□ 否□ |
| 3 |  | 有消防安全自查情况及消防安全保障承诺书 | 是□ 否□ |
| 4 | 人员管理 | 托育机构从业人员具备初起火灾扑救和组织应急疏散逃生的能力 | 是□ 否□ |
| 5 |  | 托育机构在婴幼儿休息期间，明确2名以上人员专门负责值班看护 | 是□ 否□ |
| 6 | 制度管理 | 有防火检查、巡查制度并有相应的检查记录 | 是□ 否□ |
| 7 |  | 有火灾隐患整改制度，有完善的火灾隐患整改机制并及时整改和复查 | 是□ 否□ |
| 8 |  | 消防管理制度齐全并及时对制度更新 | 是□ 否□ |
| 9 |  | 管理人员定期对制度的执行情况进行检查并有记录 | 是□ 否□ |
| 10 |  | 托育机构与所在建筑的消防控制室、微型消防站建立联动机制，可靠的应急通讯联络方式 | 是□ 否□ |
| 11 | 档案管理 | 档案资料存放整齐，便于查找、核对，并分门别类建立资料清册 | 是□ 否□ |
| 12 |  | 档案资料包括本单位基本情况（包括地理位置图、总平面图、首层平面图、标准层平面图等）、建筑消防设施情况、消防安全管理制度汇编、防火检查和巡查记录、火灾隐患整改记录、维修保养记录、培训记录、应急预案及演练记录等内容 | 是□ 否□ |
| 13 |  | 单位基本情况等技术资料长期保存，其他资料存档时间不少于5年 | 是□ 否□ |
| 二、消防管理 |  |  |  |
| 14 | 消防设施 | 无占用消防车通道现象 | 是□ 否□ |
| 15 |  | 安全出口、消防通道保持畅通 | 是□ 否□ |
| 16 |  | 托育机构面积大于50平方米的房间，疏散门应不少于2个 | 是□ 否□ |
| 17 |  | 安全疏散指示标识、应急照明系统保持完好 | 是□ 否□ |
| 18 |  | 灭火器配备数量充足，压力在正常范围 | 是□ 否□ |
| 19 |  | 室内外消火栓保持完好，消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全 | 是□ 否□ |
| 20 |  | 常闭式防火门保持常闭，闭门器完整有效 | 是□ 否□ |
| 21 |  | 火灾自动报警系统完好有效，联动控制功能运行正常 | 是□ 否□ |
| 22 |  | 自动喷淋、防排烟、气体灭火、泡沫灭火、应急广播等消防系统运行正常 | 是□ 否□ |
| 23 |  | 使用燃气的厨房应配备可燃气体浓度报警装置、燃气紧急切断装置以及灭火器等灭火器材 | 是□ 否□ |
| 24 |  | 安装24小时可视监控设备或可视监控系统，视频保存期限不少于30天 | 是□ 否□ |
| 25 | 消防检查 | 开展日常消防安全巡查、检查工作，并做好记录 | 是□ 否□ |
| 26 |  | 定期检验维修消防设施，至少每年开展一次全面检测 | 是□ 否□ |
| 27 |  | 燃气管道定期检查 | 是□ 否□ |
| 28 |  | 厨房的灶台、油烟罩和烟道定期进行清洗、清洁，并做好记录 | 是□ 否□ |
| 29 | 重点部位 | 不与生产、储存、经营易燃易爆危险品储存场所设置在同一建筑物内 | 是□ 否□ |
| 30 |  | 电气线路定期检查，无私拉乱接电气线路现象 | 是□ 否□ |
| 31 |  | 新建、扩建、改建建筑物时，符合消防安全规定 | 是□ 否□ |
| 32 |  | 防火分隔措施符合消防规定 | 是□ 否□ |
| 33 |  | 定期对电器线路、插头、插口进行检查 | 是□ 否□ |
| 34 |  | 施工场所用火、用电等消防安全情况符合规定 | 是□ 否□ |
| 35 |  | 厨房的灶台、油烟罩和烟道定期进行清洗、清洁，并做好记录 | 是□ 否□ |
| 三、宣传培训与演练 |  |  |  |
| 36 | 宣传培训 | 定期开展形式多样的消防安全宣传教育 | 是□ 否□ |
| 37 |  | 大厅等醒目位置通过展板、视频等方式提醒大家注意消防安全，留意安全出口的位置 | 是□ 否□ |
| 38 |  | 对单位每位员工每年至少进行1次消防培训，有培训记录 | 是□ 否□ |
| 39 |  | 对新入职员工、新调整岗位的员工进行岗前消防安全培训，有培训记录 | 是□ 否□ |
| 40 |  | 员工掌握简易防毒面具和室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器等的使用方法，具备初起火灾扑救和组织应急疏散逃生的能力 | 是□ 否□ |
| 41 | 消防演练 | 制定火灾应急预案，明确每班次、各岗位人员职责 | 是□ 否□ |
| 42 |  | 托育机构要制定适合婴幼儿特点的疏散应急预案 | 是□ 否□ |
| 43 |  | 每半年组织1次预案的演练，并根据演练结果修订完善预案 | 是□ 否□ |
| 问题隐患及整改建议： |  |  |  |
| 检查组检查人员签字： |  |  |  |
| 被检查单位盖章: 2022年 月 日 |  |  |  |